## Аркуш1
CONFIDENTIAL
Annex 8 / Додаток 8
Специфікація робіт - Оферта / Bill of Quantities
Закупівля № / Tender No:
| Назва будівельних робіт / Name of Construction Works | Reconstruction of the Boiler House at the address ______, with installation of CHP Unit (producer 2G, electrical capacity 600kW) for internal needs / Рекнструкція котельні за адресою:_________________, зі встановленням когенераційної установки (виробник 2G, електрична потужність 600 кВт) для внутрішніх потреб.
| Повна назва Учасника закупівлі / Name of the Tenderer | Filled by the Bidder/Заповнюється Учасником
| Номер проекту / Project number | 23.1821.0-003.00
| Назва проекту / Project name | Strengthening of Urban Resilience in the Areas of Supply Infrastructure and Housing in Ukraine Посилення стійкості міст в сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні
*prices per unit are to be indicated with 2 digits after comma / *ціни за одиницю мають бути вказані з 2 знаками після коми
№ п/п | Description of Works | Опис роботи | unit / одиниця вимірюв. | quantity / кількість | Unit Price netto, UAH / Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Total Рrice netto, UAH / Загальна ціна без ПДВ, грн.
NOTE | 1. All mentioned brands and types of materials can be replaced by analogues or with higher quality. 2. For all Lots, materials suggested must correspond to the actual standards, norms and rules, governing requirement for the materals, including, but not limited to: DBN A.2.2-1:2021 "Composition and content o f environmental impact assessment (OBHC) materials", tasks for the development of EIA materials (Annex A DBN A.2.2-1:2021) DBN V.1.1-7:2016 “Fire safety of construction objects” NAPB A.01.001-2014 “Fire safety rules in Ukraine” DBN V.2.2-7:2016 “Fire safety of construction objects. Basic provisions.” 3. For all Lots, solutions given in the attached Design documentation must be understood as the guiding document. Therefore, all the materials required to meet the solutions provided should be included to the offer as complete work. | 1. Усі згадані марки та види матеріалів можна замінити на аналоги або такі, що мають вищу якість 2. Для всіх лотів запропоновані матеріали повинні відповідати чинним стандартам, нормам і правилам, що регулюють вимоги до матеріалів, включаючи, але не обмежуючись: ДБН А.2.2-1:2021 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)" завдання для розробки матеріалів ОВНС (Додаток А ДБН А.2.2-1:2021) ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека обʼєктів будівництва" НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" ДБН В.2.2-7:2016 "Пожежна безпека обʼєктів будівництва. Основні положення" 3. Для всіх Лотів, рішення, надані у Проєктній докуметації (додається) має сприйматись як кервній документ. Відповідно, всі матеріали, необхідні для виконання запропонованих рішень, мають бути включені до пропозиції, що надається, як повний обсяг робіт.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Total of Subitems
1 |  |  |  | Total net
2 |  |  |  | Total net
Total net
Total net
Total net
Total net
Total net
Total net
| The total cost of all works, without VAT, in UAH | Загальна вартість усіх робіт, без ПДВ грн. |  |  |  | 0
| VAT 20% | 20% ПДВ |  |  |  | 0
| The total cost of all works, inc. VAT, in UAH | Загальна вартість усіх робіт, з ПДВ, грн. |  |  |  | 0
Примітка: валюта, що прийнята для розрахунку документа UAH, курс 1 грн. станом на
Підготовлено "Підрядник" |  |  | ___________________________
(підпис )
М.П.
(Prepared by the Contractor): |  |  | ___________________________
( signature )
Перевірено "Інженер" |  |  | ___________________________
(підпис )
М.П.
(Checked by the Engineer): |  |  | ___________________________
( signature )
Затверджено "Замовник" |  |  | ___________________________
(підпис )
М.П.
(Approved by the Employer): |  |  | ___________________________
Дата / Date
| Підпис та печатка / Signature and stamp: | __________________
Уповноважний представник учасника (посада, ПІБ) / Authorized representative of the tenderer (position, name)