## Sheet1
Item Number | Title | Description | Note | Quantity | Unit
OZ | Kurztext | Langtext | Notiz | Menge | Einheit
BoQ
|  | * The manufacturer and/or product name referenced in this item (or the designation "or equivalent") serves solely as a technical benchmark to define the minimum required performance standard, material characteristics, and quality level. Bidders are free to offer alternative products, provided these are demonstrably equivalent or superior in terms of technical performance, durability, and suitability for the intended application. In all cases, the bidder is required to specify in their tender submission the exact product they intend to use for this item, including manufacturer name, product designation, and relevant technical data sheet. The contracting authority reserves the right to request additional documentation to verify equivalence prior to award. | * Назва виробника та/або продукту, зазначена в цій позиції (або позначення «або еквівалент»), слугує виключно технічним орієнтиром для визначення мінімально необхідного рівня характеристик, властивостей матеріалу та стандарту якості. Учасники тендеру мають право пропонувати альтернативні продукти за умови, що їх технічні характеристики, довговічність та придатність для передбаченого застосування є документально підтвердженими еквівалентними або кращими. У будь-якому випадку учасник тендеру зобов'язаний у своїй тендерній пропозиції зазначити конкретний продукт, який він має намір використати в цій позиції, включаючи назву виробника, найменування продукту та відповідний технічний паспорт. Замовник залишає за собою право вимагати додаткову документацію для підтвердження еквівалентності до укладення договору.
01 | Mobilization/ Мобілізація
01.01 | Mobilization/Мобілізація
01.01.0010 |  | 1. Movement of goods, machinery and equipment to the place of work - delivery; 2. Personal protective equipment.3. Security measures for goods and equipment on site in internal or external storage areas. 4. Cleaning the site (sweeping) after completion of work. | 1. Переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт - доставка; 2. Засоби індивідуального захисту.3. Заходи безпеки товарів та обладнання на місці у внутрішніх або зовнішних місцях зберігання. 4. Прибирання ділянки (підмітання) після завершення робіт. | 1 | pcs/шт
01.01.0020 |  | Supply, installation, and operation of a permanent fixed-point photography system for professional construction progress documentation. Works include the structural installation of two fixed camera mounting positions (e.g. wall-mounted brackets or dedicated posts) at locations to be agreed with the client prior to commencement of works. The mounting positions shall remain in place and undisturbed throughout the entire construction period to ensure consistent framing and perspective across all images. Photographs shall be taken from both fixed positions on a weekly basis using professional camera equipment (DSLR or equivalent; smartphone photography is explicitly excluded). Images shall be delivered to the client weekly in full resolution and in a standardised format suitable for subsequent post-production as a timelapse sequence. The contractor shall ensure consistent camera settings (focal length, exposure, white balance) across all shooting sessions to guarantee visual continuity. Upon completion of works, the contractor shall compile all images into a timelapse sequence and deliver the final video file to the client alongside the complete unedited image archive. All usage rights to all photographs and video materials remain exclusively with the client. | Постачання, встановлення та експлуатація стаціонарної системи фотографування з фіксованих точок для професійної документації ходу будівельних робіт. Роботи включають конструктивне облаштування двох стаціонарних точок кріплення камери (наприклад, настінні кронштейни або спеціальні стійки) у місцях, погоджених із замовником до початку робіт. Точки кріплення мають залишатися на місці та не переміщуватися протягом усього періоду будівництва, щоб забезпечити однаковий ракурс та перспективу на всіх знімках. Фотографування з обох фіксованих точок здійснюється щотижня з використанням професійного фотообладнання (дзеркальна або системна камера класу DSLR або еквівалент; фотографування за допомогою смартфону є прямо виключеним). Знімки надаються замовнику щотижня у повному розрізненні та у стандартизованому форматі, придатному для подальшого монтажу у вигляді таймлапс-послідовності. Підрядник зобов'язаний забезпечити сталість налаштувань камери (фокусна відстань, витримка, баланс білого) протягом усіх сесій фотографування для гарантування візуальної цілісності матеріалу. Після завершення будівельних робіт підрядник зводить усі знімки у таймлапс-відео та передає замовнику фінальний відеофайл разом з повним архівом необроблених зображень. Усі права на використання фотографічних та відеоматеріалів залишаються виключно за замовником. | 1 | pcs/шт
01.02 | Geological surveys / Геологічні вишукування
01.02.0010 |  | Carrying out geological surveys at the construction site, involving the drilling of at least three boreholes, each with a depth of 4 metres or more, and obtaining a report on the engineering-geological conditions at the construction site. | Виконання геологічних вишукувань на ділянці будівництва з бурінням не менш аніж 3 скважини, глибиною від 4 метрів, та отримання висновку про інженерно-геологічні умови на майданчику будівництва. | 1 | pcs/шт
02 | Earthworks / Земляні роботи
02.01. | Earthworks / Земляні роботи
02.01.0010 |  | Excavation using an excavator | Виємка грунту екскаватором | 310 | м3 / m3
02.01.0020 |  | Excavation of soil from the bottom of the excavation pit using a shovel | Виємка грунту з плануванням лопатою з дна котловану | 39 | м3 / m3
02.01.0030 |  | Backfilling of the excavation voids in layers of 200 mm, with compaction carried out layer by layer | Зворотня пошарова засипка пазух котловану шарами по 200 мм з пошаровою трамбовкою | 36 | м3 / m3
02.01.0040 |  | Backfilling of the embankment soil in layers of 200 mm, with compaction carried out layer by layer | Зворотня пошарова засипка грунту обваловки укриття шарами по 200 мм з пошаровою трамбовкою | 570 | м3 / m3
02.01.0050 |  | Delivery of additional soil, followed by layer-by-layer compaction, to construct a protective embankment over the defensive structure | Завоз додаткового грунту із подальшим пошаровим трамбуванням для влаштування захисного насипу над спорудою захисту | 260 | м3 / m3
03 | Construction works/ Будівельні роботи
03.01. | Construction of a prefabricated reinforced concrete civil defence structure / Влаштування збірної залізобетонної споруди цивільного захисту
03.01.01 | Installation of a prefabricated civil defence structure / Встановлення збірної споруди цивільного захисту
03.01.0010 |  | Preparation of a crushed stone base by spreading 20–40 mm crushed stone into the excavation pit using vibratory rammers to a total thickness of 100 mm. | Влаштування щебневої підготовки розклинцюванням щебню фр. 20 - 40 мм за допомогою вібротрамбовок в грунт котловану загальним шаром 100 мм. | 21 | м3 / m3
03.01.0020 |  | Installation of a 100 mm thick concrete sub-base. | Влаштування підбетонки товщиною 100 мм. | 17.5 | м3 / m3
03.01.0030 |  | Application of a liquid-applied waterproofing coating to the concrete base | Виконання обмазочної гідроізоляції підбетонки | 175 | м² / m²
03.01.0040 |  | Installation of modules for a prefabricated reinforced concrete structure comprising: 44 sections with connecting hardware (the standard dimensions of the reinforced concrete element are taken as 3.1 m in width, 2.5 m in height and 1 m in depth). The wall thicknesses are taken as: floor – 200 mm, walls – 250 mm, roof – 300 mm. Internal dimensions: width – 2.6 m, height – 2 m) with bolted connections, 9 slabs, 2 metal entrance doors, 2 staircases. The reinforced concrete structure of the sections must include grooves for the installation of rubber linear seals (see project sheets 5, 7–11). Precast reinforced concrete elements for the construction of civil defence structures must be manufactured in accordance with TU U 23.6-43409145-004:2025 (“Precast reinforced concrete elements for the construction of civil defence shelters. Technical specifications”. DKP Code 23.61.11) and comply with the requirements of DSTU B V.2.6-2.2009 "Concrete and reinforced concrete products. General technical specifications", clauses 4.3.1.3, 4.3.2.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 (Table 2), 4.3.3.3, 4.3.3.4, 4.3.3.6, 4.4.1, 4.4.7, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2; DBN V.2.2-5:2023 "Civil Defence Structures", clauses 14.2.2.4, 14.2.3.5 (in particular, the installation of anti-shrapnel netting), 14.2.3.6, Annex A, Table A.1, civil defence structure class IV; DSTU 9195:2022 "Modular Rapidly Erected Civil Defence Structures. General Provisions" sub-clauses 5.2 (regarding protection against excessive pressure, in the shock wave front of 100 kPa; local and general effects of conventional weapons; the effects of penetrating radiation, with an attenuation factor Kz = 1000, 5.11 (regarding the use of bolted connections when assembling individual block modules), 6.1.17 (regarding a room height of not less than 2 m), 6.1.20. And also DBN V.2.2-5:2023 "Civil Defence Structures" To ensure a radiation attenuation factor Az = 1000, installation must be carried out with subsequent backfilling of the structure with soil to a depth of at least 70 cm, including to prevent secondary fragmentation and to implement additional measures hpr ≥ 330 mm. Reinforced concrete products must have certificates of conformity with the listed characteristics in accordance with field test reports for large-scale building structures, and in accordance with certification test reports for samples of prefabricated reinforced concrete elements for civil defence shelters (typically, components for civil defence shelters and slabs for such shelters). | Встановлення модулів збірної залізобетонної споруди у складі: 44 ланки зі з'єднувальними метизами (типовими розмірами залізобетонного елементу прийняті у ширину 3.1 м, висоту - 2.5 м, у глибину - 1 м. Товщини стін прийняті: підлога - 200 мм, стіни - 250 мм, дах - 300 мм. Внутрішні габарити: ширина - 2.6 м, висота 2 м) з болтовими з'єднаннями, 9 плит, 2 вхідних металевих дверей, 2 спускних груп. Залізобетонна конструкція ланок повинна передбачати пази для встановлення гумових лінійних ущільнювачів (Дивись листи проекту 5, 7-11). Збірні залізобетонні елементи для будівництва споруд цивільного захисту повинні бути виготовлені згідно ТУ У 23.6-43409145-004:2025 ("Збірні залізобетонні елементи для будівництва укриттів цивільного захисту. Технічні умови". Код ДКПП 23.61.11) та відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-2.2009 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови", пп.4.3.1.3, 4.3.2.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 (табл.2), 4.3.3.3, 4.3.3.4, 4.3.3.6, 4.4.1, 4.4.7, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2; ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" пп. 14.2.2.4, 14.2.3.5 (в част. влаштування протиосколкової сітки), 14.2.3.6, Додаток А, табл.А.1, клас захисної споруди ІV; ДСТУ 9195:2022 "Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Осовні положення" пп. 5.2 (в част. захисту від дії надмірного тиску, у фронті ударної хвилі 100 кПа; місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження; дії проникаючої радіації, зі ступенем послаблення Кз = 1000, 5.11 (в частині застосування болтових з'єднань під час складання окремих блок-модулів), 6.1.17 (в частині висоти приміщення не менше 2 м), 6.1.20. А також ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" Для забезпечення ступеня послаблення радіаційного впливу Аз = 1000 монтаж провести із подальшим обвалуванням споруди грунтом не менше 70 см, в тому числі, для уникнення явища вторинної фрагментації і влаштування додаткових заходів hпр ≥ 330 мм. Залізобетонні вироби повинні мати сертифікати відповідності переліченим характеристикам згідно протоколів натурних випробувань великорозмірних будівельних конструкцій, згідно протоколів сертифікаційних випробувань зразків збірних залізобетонних елементів для укриттів цивільного захисту (типово ланки для укриттів цив.зах. та плити для таких укриттів). | 1 | set / компл
03.01.0050 |  | Priming the upper external surfaces of structural elements with Cerezit concrete primer (or equivalent)* | Огрунтування верхньої зовнішньої частини елементів конструкції, грунтовкою по бетону Церезіт (або аналог)* | 145 | м² / m²
03.01.0060 |  | Construction of the roof’s sloping layer using a cement-sand mortar, with a 1.5% slope from the centre towards the edges, with a thickness of 70 mm at the centre and 20 mm at the edges | Виконання ухилоутворюючого шару покрівлі споруди цементно-пісчаним розчином, з ухилом 1.5 % від центру до боків, з товщиною в центрі 70 мм, по краях - 20 мм | 145 | м² / m²
03.01.0070 |  | Coating-type waterproofing for concrete (apply two coats) | Гідроізоляція обмазочна по бетону (мазати два рази) | 559.21 | м² / m²
03.01.0080 |  | Hot-applied waterproofing using bituminous roll materials (single layer) | Гідроізоляція наплавляєма, з бітумних рулонних матеріалів (в один шар) | 406.7 | м² / m²
03.01.0090 |  | Sealing joints using rubber gaskets and polyurethane sealants | Герметизація стиків із застосуванням гумових ущільнювачів і поліуретанових герметиків | 513 | m / м/пог
03.01.0100 |  | Filling the joints between the concrete modules with cement-sand mortar. | Зачеканка швів між бетонними модулями цементно-пісчаним розчином. | 513 | m / м/пог
03.01.0110 |  | Installation of a waterproofing underlay layer for the bearing assembly on the concrete base using hot-applied roll materials 250 mm wide around the perimeter of the vault | Влаштування підкладочного шару гідроізоляції вузла спирання на підбетонку з наплавляємих рулонних матеріалів шириною 250 мм по периметру сховища | 71.6 | m / м/пог
03.01.0120 |  | Installation of a waterproofing underlay layer for the bearing assembly on the concrete base using hot-applied roll materials 500 mm wide around the perimeter of the vault | Влаштування підкладочного шару гідроізоляції вузла спирання на підбетонку з наплавляємих рулонних матеріалів шириною 500 мм по периметру сховища | 71.6 | m / м/пог
03.01.0130 |  | Installation of a lintel made of cement-sand mortar, 100 × 100 mm | Влаштування галтелі з цементно - пісчаного розчину, 100 х 100 мм | 0.4 | м3 / m3
03.01.02 | The interior of the shelter. / Внутрішнє оздоблення споруда цивільного захисту
03.01.0210 |  | Filling the internal joints between the concrete modules with cement-sand mortar. | Зачеканка внутрішніх швів між бетонними модулями цементно-пісчаним розчином. | 671 | m / м/пог
03.01.0220 |  | Filling joints with reinforcing mesh. | Шпаклівка швів з додаванням армуючої сітки. | 671 | m / м/пог
03.01.0230 |  | Priming concrete walls, ceilings and floors with a concrete primer. | Огрунтування бетонних стін, стель та підлог грунтовкою по бетону. | 485 | м² / m²
03.01.0240 |  | Painting with latex paints. | Фарбування латексними фарбами. | 368 | м² / m²
03.01.0250 |  | Installation of internal fire-rated metal interior doors measuring 2 x 0.9 m. | Встановлення внутрішніх дверей протипожежних металевих міжкімнатних габаритом 2 х 0,9 м. | 5 | pcs / шт
03.01.0260 |  | Installation of EcoLight-type toilet partitions (or equivalent). Aluminium profile system, anodised finish (set); 18 mm laminated chipboard panels; Plastic handle, grey (1 set); Plastic latch with indicator, grey (1 pc.); 18 mm stainless steel internal hinge 65×42 (2 pcs.); Caprolon adapter (2 pcs.); Furniture leg (2 pcs.), grey. Surface-mounted fittings;* | Влаштування туалетих перегородки типу EcoLight (або аналог). Алюмінієва профільна система, колір – анод (комплект); Заповнення ЛДСП 18 мм; Ручка пластикова, колір сірий (1 компл.); Защіпка пластик з індикатором, колір сірий (1 шт.); Петля внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт); Перехідник капролоновий (2 шт); Ніжка меблева (2 шт), сірий. Фурнітура накладна;* | 6.3 | m / м/пог
03.01.03 | Additional equipment. / Додаткове обладнання.
03.01.0310 |  | Installation of two protective metal canopies above the entrances to the shelter. | Влаштування двох захисних металевих козирків над входами в укриття. | 2 | pcs / шт
03.01.0320 |  | Installation of two metal ramps leading to the shelter, measuring 2.3 × 1.5 m, with the walkway surface clad in 4 mm-thick expanded metal, with a total weight of the metal structure of ~ 347.05 kg – one unit. | Влаштування двох металевих пандусів-входів до укриття 2,3 х 1,5 м, з покриттям проходу просічно-витяжною сталлю товщ. 4 мм, загальною вагою металоконструкції ~ 347,05 кг - один. | 2 | pcs / шт
03.01.0330 |  | Folding ramp (2.7 m / running length – one) InoxMetal (or equivalent)* | Відкидний пандус (2.7 м / пог - один) InoxMetal (або аналог)* | 2 | pcs / шт
03.01.04 | Landscaping / Благоустрій території.
03.01.0410 |  | Construction of a 200 mm thick crushed stone sub-base. | Влаштування щебневої підготовки, товщ 200 мм. | 16 | м3 / m3
03.01.0420 |  | Laying of 30 mm thick paving slabs on a 50 mm thick cement-sand bed. | Влаштування опорядження тротуарною плиткою товщиною 30 мм на цементно-піщаній суміщі, товщиною 50 мм. | 80 | м² / m²
03.01.0430 |  | Construction of a concrete base (foundation) for a kerb made of C12/15 concrete. | Влаштування бетонної підготовки (лого) під бордюрний камінь з бетону кл. С12/15. | 6.12 | м3 / m3
03.01.0440 |  | Installation of a kerbstone measuring 1000 × 200 × 80. | Встановлення бордюрного каменю 1000 х 200 х 80. | 102 | m / м/пог
03.01.0450 |  | Planting a lawn using grass seed. | Засадження газоном трав'яним засівним. | 580 | м² / m²
04 | Влаштування інженерних мереж в споруди цивільного захисту
04.01. | Water supply and sewerage. / Водопостачання та каналізація.
04.01.01 | Arrangement of internal WS networks. / Влаштування внутрішніх мереж ВК.
04.01.0010 |  | Installation of domestic and drinking water supply system B1 in accordance with the set of drawings in section VK, comprising: Full-bore ball valve NR ∅15-1/2", ∅32-1 1/4", ∅25-1"; HP check valve ∅15; Standard float valve ∅25 mm, stem 320 mm; Automatic domestic self-priming pump unit with frequency converter, complete with shut-off valves, gaskets and fixings (Q=5.0 m³/h; H=3.0 bar; N≈2.5 kW; 230 V); Coupling with metal adapter BP (∅20×1/2...∅32×1 1/4"); PE "drinking water" storage tank, V=1.0 m³ (780×780×1945(h)); Cold water pipe PN16 ∅20×2.8...∅32×4.4; 90° plastic elbow ∅20...∅32 with couplings and tees, insulation; PE100 SDR11 16 bar "drinking water" pipe ∅50×4.6; | Влаштування господарсько-питного водопроводу В1 згідно комплекту креслень розділу ВК, у складі: Кран кульовий повнопрохідний НР ∅15-1/2", ∅32-1 1/4", ∅25-1"; Кран зворотний НР ∅15; Клапан поплавковий стандартний ∅25мм, шток 320мм; Автоматична побутова самовсмоктуюча насосна установка з частотним перетворювачем, в комплекті з відсічною арматурою, прокладками та кріпленням (Q=5,0м³/год; H=3,0 бар; N≈2,5кВт; 230В); Муфта з переходом на метал ВР (∅20х1/2...∅32х1 1/4"); Бак запасу води ПЕ "питний", V=1,0м³ (780х780х1945(h)); Труба для холодної води PN16 ∅20х2,8...∅32х4,4; Куточок пластиковий 90° ∅20...∅32 із муфтами та трійниками, ізоляцією; Труба ПЕ100 SDR11 16 бар "питна" ∅50*4,6; | 1 | set / компл
04.01.0020 |  | Installation of the T3 hot water supply system in accordance with the set of drawings in the VK section, comprising: wall-mounted storage electric water heater, N=2.0 kW; V=80 l, washbasin mixer tap complete with flexible connection; HP ∅15-1/2'' ball valve; PN20 ∅20x3.4 hot water pipe; 90° ∅20 plastic elbow with couplings and tees, insulation; | Влаштування гарячого водопостачання Т3 згідно комплекту креслень розділу ВК, у складі: Електроводонагрівач навісний накопичувальний N=2,0кВт; V=80л, змішувач для умивальника у компл.з гнучким підключенням; Кран кульовий муфтовий НР ∅15-1/2''; Труба для горячої води PN20 ∅20х3,4; Куточок пластиковий 90° ∅20 із муфтами та трійниками, ізоляцією; | 1 | set / компл
04.01.0030 |  | Installation of domestic K1 (gravity-fed) drainage system in accordance with the set of drawings in the VK section, comprising: A semi-circular ceramic washbasin complete with a plastic bottle trap; Ceramic toilet with a straight outlet and a low-level cistern, complete with connections; PVC socket sewer pipe (SN2) complete with sealing rings, ∅50; PVC socket sewer pipe (SN2) complete with sealing rings ∅110; 90° elbow with rubber sealing ring ∅50–100, including tees, plugs and fixings; PVC socket sewer pipe (SN2) ∅110 | Влаштування каналізації побутової К1 (самопливної) згідно комплекту креслень розділу ВК, у складі: Умивальник керамічний напівкруглий у комплекті з пласмасовим бутилочним сифоном; Унітаз керамічний з прямим випуском з низько розташованим бачком у комплекті з підключенням; Труба каналізаційна розтрубна ПВХ (SN2) у комплекті з кільцями ущильнювачив ∅50; Труба каналізаційна розтрубна ПВХ (SN2) у комплекті з кільцями ущильнювачив ∅110; Відведення 90° з гумовим ущільненим кільцем ∅50..100 із трійниками, заглушками та кріпленнями; Труба каналізаційна розтрубна ПВХ (SN2) ∅110 | 1 | set / компл
04.01.0040 |  | Installation of the K1n domestic drainage system (drainage outlets) in accordance with the set of drawings in the VK section, comprising: a drainage pump with Qmax = 14.0 m³/h; H = 10 m water column; N = 0.75 kW; 230 V, complete with float switches and fittings; Cold water pipe PN16 ∅32×3. | Влаштування каналізації побутової К1н (дренажні стоки) згідно комплекту креслень розділу ВК, у складі: Насос дренажний Qmax=14,0м³/год; H=10мв.ст; N=0,75кВт; 230В у комплекті з поплавковими вимикачами та арматурою; Труба для холодної води PN16 ∅32х3. | 1 | set / компл
04.01.02 | Arrangement of external WS networks. / Влаштування зовнішніх мереж ВК.
04.01.0210 |  | Installation of the domestic and drinking water supply system B1 in accordance with the set of drawings in Section VK, comprising: Steel flanged gate valve complete with gaskets and fixings, PN16 ∅50; Weld-on flange sleeve ∅50; Loose flange for sleeve, PN16 ∅50; Cold water ‘drinking’ pipe PE100 SDR11 16 bar ∅50*4.6; 90° polyethylene elbow ∅50; Designed water supply manhole ∅1500: PN15 base plate, KS15.9 wall ring, 1PP15 cover plate, KS7.3 wall ring, KO6 support ring, medium-sized manhole cover C (B125) with locking mechanism. | Влаштування господарсько-питного водопроводу В1 згідно комплекту креслень розділу ВК, у складі: Засувка сталева фланцева в комплекті з прокладками та кріпленням, РN16 ∅50; Втулка під фланець приварна ∅50; Фланець вільний під втулку, PN16 ∅50; Труба для холодної води "питна" ПЕ100 SDR11 16 бар ∅50*4,6; Відвід 90° поліетиленовий ∅50; Проектований водопровідний колодязь ∅1500: плита днища ПН15, кільце стінове КС15.9, плита перекриття 1ПП15, кільце стінове КС7.3, опорне кільце КО6, люк середній С(В125) із запірним пристроєм. | 1 | set / компл
04.01.0220 |  | Installation of the K1 domestic gravity sewerage system in accordance with the set of drawings in Section VK, comprising: PVC socket-type sewer pipe (SN2) complete with sealing rings, ∅110; in accordance with the design specifications – a septic tank, a drainage well and drains. | Влаштування мережі каналізації побутової К1 (самопливної) згідно комплекту креслень розділу ВК, у складі: Труба каналізаційна розтрубна ПВХ (SN2) у комплекті з кільцями ущильнювачив ∅110; Відповідні до проектних специфікацій - септик, дренажний колодязь та стоки. | 1 | set / компл
04.01.0230 |  | Installation of fire-fighting water supply system B1, in accordance with the set of drawings in Section WS | Влаштування протипожежного водопроводу В1, згідно комплекту креслень розділу ВК | 1 | set / компл
04.02. | Electrical solutions. / Електротехнічні рішення.
04.02.01 | Installation of fixtures and lamps. / Встановлення світильників і ламп.
04.02.0010 |  | 600 × 600 mm LED panel, 36W, 4000K, IP65-rated | Світлодіодна панель 600 х 600 мм, 36W, 4000K, захищений IP65 | 12 | pcs / шт
04.02.0020 |  | Installation of a surface-mounted LED luminaire, 1200 mm, 36W, 4000K, IP65-rated. | Встановлення світильнику LED, накладного, 1200 мм, 36W, 4000K, захищений IP 65. | 3 | pcs / шт
04.02.0030 |  | Surface-mounted LED, ∅215, 12W, 4000K, IP65-rated. | LED накладний ∅215, 12W, 4000K, захищений IP 65. | 5 | pcs / шт
04.02.0040 |  | Brille AL-14H NW IPS54 outdoor wall light (or equivalent) with a 5–10 W LED bulb with an E27 base. | Світильник настінний вуличний типу Brille AL-14H NW IPS54 (або аналог) з LED-лампою 5-10Вт з цоколем Е27. | 11 | pcs / шт
04.02.0050 |  | Installation of 3 W self-contained 'Exit' light indicators on a suspension bracket. | Встановлення світлових показчиків "Вихід" автономних 3 Вт на підвісі. | 2 | pcs / шт
04.02.02 | Installation of internal power grids./ Влаштування внутрішніх електромереж.
04.02.0210 |  | Installation of electrical fittings in accordance with the set of drawings in the ETR section, comprising: Surface-mounted distribution board, IP54, assembled as model ShChRn-3R-1; Surface-mounted switch, single- and double-pole, 6A, IP44–55 rated, European standard; 220V socket, 16A, single-gang with earth contacts, IP44-rated, European standard; Mounting box with terminal blocks; Surface-mounted infrared twilight sensor, IP54-rated, 6A; LP (LogicPower) backup power supply kit (or equivalent) UPS + lithium (LiFePO4) (or equivalent) kit, 1 battery (UPS 430VA + LiFePO4 battery 1280W) (or equivalent), battery voltage = 12V;* | Встановлення електроустановчих виробів згідно комплекту креслень розділу ЕТР, у складі: Щит розподiльчий накладний, IP54, в зборi ЩРн-3Р- к-т 1 обладнання; Вимикач накладний, одно- та двоклавішний, 6а, захищений IP44…55 евростандарт; Розетка штепсельна 220в, 16 а, з заземлюючими контактами одномістна, захищена IP44, евростандарт; Коробка монтажна з клемниками; Датчик сутінковий інфрачервоний накладний захищений IP54, 6А; Комплект резервного живлення LP(LogicPower) (або аналог) ИБП + літіева (LiFePO4) (або аналог) к-т 1 батарея (UPS 430VA + АКБ LiFePO4 1280W)(або аналог) , Uбат=12В;* | 1 | set / компл
04.02.0220 |  | Installation of cable networks in accordance with the set of drawings in the ETR section, comprising: Halogen-free, low-smoke, low-gas-emission power cable with copper conductors, cross-sections 3×1.5, 3×2.5, 5×4 mm²; Halogen-free, fire-resistant power cable with copper conductors, 3×1.5 mm²; ∅20 vinyl-plastic electrical conduit; Steel electrical conduit (closed tray) complete with cover; | Влаштування кабельних мереж згідно комплекту креслень розділу ЕТР, у складі: Кабель силовий з мIдними жилами безгалогеновий з низьким димо-газовидiленням, перетинами 3х1,5, 3х2,5, 5х4 мм2.; Кабель силовий з мідними жилами безгалогеновий вогнестiйкий 3х1,5 мм2; Труба вініпластова електротехнiчна ∅20; Короб (лоток закритий) сталевий электротехнiчний в к-тi з кришкою; | 1 | set / компл
04.02.03 | Installation of external power grids./ Влаштування зовнішніх електромереж.
04.02.0310 |  | Installation of external networks in accordance with the set of drawings in the ETR section, comprising: Surface-mounted metering and distribution board, IP31; 3-phase automatic circuit breaker rated at 40A, tripping rating C; Power cable with copper conductors, vinyl plastic insulation and sheath, cross-sections 4x6–4x10 mm²; Vinyl plastic electrical conduit ∅50; Hot-rolled steel strip, Grade 3 GOST 535-79, 40 x 4 mm; Hot-rolled round steel, Grade 3 GOST 535-79, ∅18 mm. | Влаштування зовнішніх мереж згідно комплекту креслень розділу ЕТР, у складі: Щит обліково-розподiльчий накладний, IP31; Вимикач автоматичний 3-фазний на струм 40А, криса відключення С; Кабель силовий з мIдними жилами з вінипластовою ізоляцією і оболонкою, перетинами 4х6..4х10 мм2; Труба вініпластова електротехнiчна ∅50; Полоса сталева горячекатана, Ст.3 ГОСТ535-79, 40х4мм; Сталь кругла горячекатана, Ст.3 ГОСТ535-79, ∅18мм. | 1 | set / компл
04.03. | Heating and ventilation. / Опалення та вентиляція.
04.03.01 | Installation of the heating system. / Влаштування системи опалення.
04.03.0010 |  | Installation of a heating system comprising electric convector heaters in accordance with the HVAC section, consisting of: Electric convector heater, ‘Euro’ series, ‘Classic’ range (or equivalent), 0.5–2.5 kW, 1–230 V, IP24.* | Влаштування системи опалення за рахунок встановлення електричних конвекторів згідно розділу ОВ, у складі: Конвектор електричний, серія "Євро", ряд "Класік" (або аналог) 0,5…2,5 кВт, 1-230 В, ІР24.* | 1 | set / компл
04.03.02 | Installation of ventilation. / Влаштування вентиляції.
04.03.0210 |  | Installation of a ventilation equipment package in accordance with the HVAC section, comprising: Round duct fan, N_u = 0.21 kW, 1–230 V; Flexible duct connector for ∅315; Universal air damper ∅315 with 220 V electric actuator; Duct filter for ∅315, G4; Electric duct heater for ∅315, 12.0 kW, 3-380 V; Silencer for ∅315, l=900 mm; Round duct fan, N_u=0.122 kW, 1-230 V; Flexible duct connector for ∅200; Check valve ∅200; Automation kit for P1/B1 system; Round duct fan, N_u=0.08 kW, 1-230 V; Flexible duct connector for ∅125; Check valve ∅150; Rectangular damper 200..250 x 100..150h; Grilles; Round galvanised steel air ducts, 0.55 mm thick, ∅150–315; Rectangular galvanised steel air duct, 0.55 mm thick, 150–250 × 100–150; 0.7 mm thick, 400 × 200; Galvanised steel fittings for air ducts, 0.55–0.7 mm thick; thermal insulation, fittings, clamps, aluminium tape, installation kit (fasteners, pins, 1 profile, hangers, sealant). | Встановлення комплекту вентиляційного обладнання згідно розділу ОВ, у складі: Вентилятор канальний круглий Nу=0,21 кВт, 1-230 В; Вставка гнучка для ∅315; Клапан повітряний універсальний ∅315 з ел. приводом 220 В; Фільтр канальний для ∅315, G4; Нагрівач електричний канальний для ∅315, 12,0 кВт, 3-380 В; Шумоглушник для ∅315, l=900 мм; Вентилятор канальний круглий, Nу=0,122 кВт, 1-230 В; Вставка гнучка для ∅200; Клапан зворотний ∅200; Комплект автоматики для системи П1/В1; Вентилятор канальний круглий, Nу=0,08 кВт, 1-230 В; Вставка гнучка для ∅125; Клапан зворотний ∅150; Дросель-клапан прямокутний 200..250х100..150h; решітки; Повітроводи круглі з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм ∅150..315; Повітровід прямокутний з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм 150..250х100..150; товщиною 0,7 мм 400х200; Фасонні частини з оцинкованої сталі для повітроводів товщиною 0,55-0,7мм; теплова ізоляція, фасонні частини, хомути, стрічки алімінєві, монтажний комплект (метизи, шпилька, 1профіль, підвіси, ущільнювач). | 1 | set / компл
04.03.0220 |  | Installation of a 5 kW split-system air conditioner. | Встановлення спліт системи кондиціонеру на 5кВт. | 2 | set / компл