Modèle d’Offre Financière

Nom de Projet :  RéZo

N° de Projet (PN) :  G-012400-004

N°DAO: 7000023875

Motif d’achat : Achat + Installation de matériel solaire

| Quantité | Description | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 KWc | Générateur solaire photovoltaïque et structures-support : C.F Spécification techniques dans le cahier de charge |  |  |
| 105KVA | Onduleur Hybride : C.F Spécifications techniques dans le cahier de charge |  |  |
| 107 KWH | Batterie de stockage (Lithium) : C.F Spécifications techniques dans le cahier de charge |  |  |
| Ens | Dispositifs de protection : C.F spécifications techniques dans le cahier de charge |  |  |
| Ens | Câblage et accessoires : C.F spécifications techniques dans le cahier de charge |  |  |
|  | TOTAL |  |  |